Ориентировочная стоимость

монтажа счетчиков воды (водомеров) в жилых и технических помещениях

(по состоянию на 30.06.2010 год)

Счетчик  воды (водомер) диаметр 15 мм

3781,45 рублей

Счетчик  воды (водомер) диаметр 40 мм

6770,72 рублей

Счетчик  воды (водомер) диаметр 50-80 мм

12068,73 рублей

Перечень

материалов необходимых для монтажа счетчиков воды (водомеров)

Для установки счетчика  воды (водомера) диаметр 15 мм.

- труба металлопластиковая д.16 мм  -    1м.п.

- фильтр д.15 мм                                   -    1 шт.

- кран шаровой д. 15 мм                       -    2 шт.

- тройник цанговый д.15 мм                -   1 шт.

- переходник м/м/п   д. 15 мм               -   1 шт.

- бочонок  д. 15 мм                                -    1 шт.

- круг отрезной                                      -    1 шт.

- лен волокно                                         -    0,01 г

- смазка графитовая                               -    10 гр.

- счетчик  воды (водомер) д. 15 мм      -    1 шт.

Для установки счетчика  воды (водомера) диаметр 40 мм.

- труба металлопластиковая д.40 мм  -    2м.п.

- фильтр д.40 мм                                   -    1 шт.

- кран шаровой д. 40 мм                       -    1 шт.

- бочонок  д. 40 мм                                -    2 шт.

- круг отрезной                                      -    1 шт.

- лен волокно                                         -    0,02 т.

- смазка графитовая                               -    20 гр.

- счетчик  воды (водомер) д. 40 мм      -    1 шт.

Для установки счетчика  воды (водомера) диаметр 50-80 мм

- труба стальная  д.50-100 мм               -     2м.п.

- фильтр д.50-80 мм                                -    1 шт.

- кран шаровой д. 50-80 мм                   -    2 шт.

- круг отрезной                                       -    1 шт.

- лен волокно                                          -    0,02 г.

- смазка графитовая                                -    20 гр.

- фланец д.50-80 мм                                -      8 шт.

- счетчик  воды (водомер) д.50-80 мм      -    1 шт.

- спецификация и количество необходимых материалов уточняется после выезда специалистов по адресу.